## 維持保全計画
年 月 日
維持保全計画書 |  |  |  | 住宅の所在地(住居表示)：
部位 |  |  | 主な点検項目 | 劣化事象 | 劣化事象詳細 | 劣化箇所の補修内容 | 今回、劣化箇所の補修を行わな かった場合の理由、対応時期 | 特記 |  |  | 屋根 | 外壁 | 基礎
構造躯体 | 基礎 | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、錆び、蟻道、等 | [5 empty] | 有 | 事象報告写真参照 | 勾配屋根 | コンクリート直仕上げ | コンクリート直仕上げ
[9 empty] | 無 |  | 陸屋根 | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ
| 土台・床下 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | [7 empty] | 他 | サイディングボード・その他の板状の仕上げ | 他
タイルによる仕上げ
| 床・床組 | 大引き、床束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動、等 | [8 empty] | 他
| 軸組 | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害、等
| 小屋組 | たる木、もや、棟木、小屋づか | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部のわれ
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 勾配屋根 | ずれ、はがれ、浮き、われ、雨漏り、変形、等
| 外壁 | サイディングボード・その他の板状の仕上げ | 割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断、等
| 雨樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、軒樋の垂れ下がり
| 軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ
| 開口部 | 屋外に面する開口部 | 建具周辺の隙間、建具の開閉不良、等
| バルコニー | 支持部材、床、防水 | 支持部材・床のぐらつき・ひび割れ・劣化、防水層の劣化、水切り金具の不具合
| 天井･内壁 | 天井面、内壁面 | 雨漏り跡、腐朽、腐食、蟻害
設備 | 配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、供給流量の不足など
|  | 排水管 | 漏水、排水の滞留
|  | 換気ダクト | 換気ダクトの脱落
| 点検実施日 |  | 修繕確認日 |  | 次回点検予定 |  | 5年後
○地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
○各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。
○構造躯体等の劣化対策について新築基準と異なる基準を適用した場合にあっては、１年ごとに点検を行い、点検の結果を踏まえ、著しい劣化事象が認められない場合に点検の間隔を徐々に伸ばすものとする。
○各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。
○計画の変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。
○点検の時期は、新築時点からではなくリフォームを実施した時点からの年数で記載するものとする。
○設備配管等の水漏れは直ちに補修

## 維持保全計画 (記入例)
2022-10-17
維持保全計画書 |  |  |  | 住宅の所在地(住居表示)： | 東京都港区南青山３-1-31
部位 |  |  | 主な点検項目 | 劣化事象 | 劣化事象詳細 | 劣化箇所の補修内容 | 今回、劣化箇所の補修を行わな かった場合の理由、対応時期 | 特記 |  |  | 屋根 | 外壁 | 基礎
構造躯体 | 基礎 | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、錆び、蟻道、等 | 有 | 事象報告写真参照 | エポキシ樹脂 注入補修 |  |  | 有 | 事象報告写真参照 | 勾配屋根 | コンクリート直仕上げ | コンクリート直仕上げ
[9 empty] | 無 |  | 陸屋根 | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ | モルタル仕上げ・その他の塗り仕上げ
| 土台・床下 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | 無 |  |  | 床下シロアリ消毒 実施予定 | 定期床下シロアリ消毒 未実施 |  |  | 他 | サイディングボード・その他の板状の仕上げ | 他
タイルによる仕上げ
| 床・床組 | 大引き、床束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動、等 | 無 | [7 empty] | 他
| 軸組 | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害、等 | 無
| 小屋組 | たる木、もや、棟木、小屋づか | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部のわれ | 無
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 勾配屋根 | ずれ、はがれ、浮き、われ、雨漏り、変形、等 | 無
| 外壁 | サイディングボード・その他の板状の仕上げ | 割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断、等 | 有 | 南側シーリング一部劣化 | 一部シーリング打ち直し
[5 empty] | 北側窓下クラック | クラック補修
| 雨樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、軒樋の垂れ下がり | 無
| 軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ | 無
| 開口部 | 屋外に面する開口部 | 建具周辺の隙間、建具の開閉不良、等 | 無
| バルコニー | 支持部材、床、防水 | 支持部材・床のぐらつき・ひび割れ・劣化、防水層の劣化、水切り金具の不具合 | 有 | トップコートひび割れ | トップコート打ち直し
| 天井･内壁 | 天井面、内壁面 | 雨漏り跡、腐朽、腐食、蟻害 | 無
設備 | 配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、供給流量の不足など | 無
|  | 排水管 | 漏水、排水の滞留 | 無
|  | 換気ダクト | 換気ダクトの脱落 | 無
| 点検実施日 | 2022-10-11 | 修繕確認日 | 2022-11-30 | 次回点検予定 | 2027-10-01 | 5年後
○地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
○各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。
○構造躯体等の劣化対策について新築基準と異なる基準を適用した場合にあっては、１年ごとに点検を行い、点検の結果を踏まえ、著しい劣化事象が認められない場合に点検の間隔を徐々に伸ばすものとする。
○各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。
○計画の変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。
○点検の時期は、新築時点からではなくリフォームを実施した時点からの年数で記載するものとする。
○設備配管等の水漏れは直ちに補修